## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  |  |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
3、4食堂液化气管道拆除、改造
1 | 030112005012 | 气化器安装 | 1、名称：气化器 2、规格：200KG/H 3、内容：包含运输、安装及旧气化器的拆除 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 台 | 1
2 | 030801001455 | 中压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内 | 1、名称：中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa 2、规格：DN25 3、内容：包含运输、安装及旧管道的拆除、安装管件 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 10m | 15
3 | 030801001458 | 中压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内 | 1、名称：中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa 2、规格：DN40 3、内容：包含运输、安装及旧管道的拆除、安装管件 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 10m | 6
4 | 030807001172 | 中压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内 | 1、名称：中压阀门1.6MPa--法兰球阀 2、规格：DN40 3、内容：包含运输、安装及旧阀门的拆除 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 个 | 4
5 | 030807001357 | 中压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内 | 1、名称：电动紧急切断阀 1.6MPa--法兰球阀 2、规格：DN40 3、内容：包含运输、安装及旧阀门的拆除 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  |  |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 030810001293 | 中压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内 | 1、名称：中压法兰 2、规格：DN40 3、内容：包含运输、安装及旧法兰的拆除 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 副 | 10
7 | 031003001001 | 螺纹阀门安装 | 1、名称：螺纹阀门 2、规格：DN25 3、内容：包含运输、安装及旧的拆除 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 个 | 25
8 | 031007005001 | 膜式燃气表安装 型号(m3/h) 1.6、2.5、4 | 1、名称：膜式燃气表(包含安装及旧表的拆除) 2、规格：DN25 3、内容：燃气表就位、安装、试压检查. 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 块 | 17
9 | 031007006005 | 公用燃气灶具 | 1、名称：公用燃气灶具 2、内容：灶具就位、安装、通气、试火、调试风门. 3、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 台 | 25
10 | 030817001001 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1、名称：管架 2、内容：包含制作、运输、安装及旧管架的拆除 3、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100kg | 2
11 | 031211001007 | 一般钢结构 轻锈 | 1、名称：除锈 2、方式：施工单位自行考虑 3、部位：管架 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100kg | 2
12 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、名称：刷防锈漆 |  | 100kg | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  |  |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 一般钢结构 防锈漆 | 2、遍数：2遍 3、部位：管架 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等
13 | 031201003010 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 | 1、名称：刷调和漆 2、遍数：2遍 3、部位：管架 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100kg | 2
14 | 030816001009 | 焊缝无损检测 X光射线检测 80mm*300mm 管双壁厚16mm以内 | 1、名称：无损检测 2、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 10张 | 4
15 | 030818001018 | 低中压管道气压试验 公称直径50mm以内 | 1、名称：气压试验 2、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100m | 2.1
16 | 030818001037 | 低中压管道泄漏性试验 公称直径50mm以内 | 1、名称：泄漏性试验 2、其他：应满足设计图纸、招标文件、技术要求 及标准施工验收规范相关要求 |  | 100m | 2.1
17 | 030818001058 | 管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径50mm以内 | 1、名称：空气吹扫 2、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100m | 2.1
18 | 030818001108 | 管道氮气置换 | 1、名称：管道氮气置换 2、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 100m | 2
19 | 031211001001 | 管道 轻锈 | 1、名称：除锈 2、方式：施工单位自行考虑 3、部位：管道 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 10m2 | 2
20 | 031201001003 | 管道刷油 防锈漆 | 1、名称：刷防锈漆 2、遍数：2遍 3、部位：管道 |  | 10m2 | 2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  |  |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等
21 | 031201001008 | 管道刷油 调和漆 | 1、名称：刷调和漆 2、遍数：2遍 3、部位：管道 4、其他：应满足招标文件、设计图纸、建设单位、技术要求及有关施工验收规范的标准等 |  | 10m2 | 2
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 |  | 标段：3、4食堂液化气管道拆除、改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：3、4食堂液化气管道拆除、改造--管道部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 氩气 | m3
2 | 聚四氟乙烯生料带 | m | [5 empty] | 宽20
3 | X射线胶片 | 张 | [5 empty] | 80*300
4 | 增感屏 | 副 | [5 empty] | 80*300
5 | 滤油纸 | 张 | [5 empty] | 300*300
6 | 耐油胶管 | m | [5 empty] | 综合
7 | 中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa--DN25 | m
8 | 中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa--DN40 | m
9 | 球阀DN25 | 个
10 | 中压阀门1.6MPa--法兰球阀DN40 | 个
11 | 电动紧急切断阀DN40 | 个
12 | 中压法兰DN40 | 片
13 | 型钢 | kg | [5 empty] | 综合
14 | 油 | kg
15 | 中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa--DN25焊接管件 | 个
16 | 中压管道--无缝钢管--氩电联焊--1.6MPa--DN40焊接管件 | 个
17 | 膜式燃气表DN25 | 块
18 | 燃气表接头DN25 | 个
19 | 公用燃气灶具 | 台
20 | 气化器安装--200KG/H | 台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。